Приложение № 3

**(заполняется на каждый товар отдельно)**

**Наименование товара:** Датчик температуры

**Код ЕНС ТРУ:** 265151.700.000085

**Заказчик:** ТОО «АППАК»

**Техническая спецификация:** Метран-2700-(-40-+1200)С-0,5%-(4-20ma)-N-A02-630-200-H45-0ExiaIICT6 X-C1-CH-OOO-Y11(-40-+75)C-UG-360.

**Контактная информация (ФИО, номер телефона, эл. почта сотрудников отвественных за предоставление технической спецификации):**

Шушунов Александр Сергеевич, вн. 59116, asutp.mine@appak.kazatomprom.kz

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

**Дата предоставления технической спецификации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**Должность (*представитель ДЗО Фонда на уровне не ниже Директора Департамента*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**

**(подпись)**