Приложение № 2

**(заполняется на каждый товар отдельно)**

**Наименование товара:** Датчик температуры

**Код ЕНС ТРУ:** 265151.700.000085

**Заказчик:** АО «КазТрансОйл»

**Техническая спецификация:**

Датчик температуры паров/OptiDist Vapor Probe; № кат.3801-110-001 (OptiDist Vapor Probe, Walter Herzog GmBH, Германия); со встроенным чипом памяти с калибровкой, автоматическое распознавание нового датчика при замене, с сертификатом калибровки от 50°C до 250°C. Запасная часть для анализатора фракционного состава OptiDist. Для доукомплектования основного оборудования - анализатора фракционного состава OPTIDIST. Отсутствуют Национальные стандарты, иными стандартами является заказной/каталожный номер или модельный ряд производителя.

**Контактная информация (ФИО, номер телефона, эл. почта сотрудников отвественных за предоставление технической спецификации):**

Смаилов Шералы

8 7172 55 70 48

smailov@kaztransoil.kz

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

**Дата предоставления технической спецификации: 24.11.2021**.