Приложение № 2

**Наименование товара:** Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-400/13

**Код ЕНС ТРУ:** 259929.190.000048

**Заказчик:** АО "KEGOC"

**Техническая спецификация:**

1. Технические и качественные характеристики:

1.1. Линейно-подвесная арматура должна изготавливаться в соответствии с ГОСТ Р 51177-2017 и другими стандартами, на которые в ГОСТ Р 51177-2017 имеются ссылки.

2. Прочие характеристики:

2.1. Год выпуска линейно-подвесной арматуры не ранее 2021 года.

3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ Р 51177-2017.

4. Проверка и испытание: Линейно-подвесная арматура при поставке товаров должна быть проверена и испытана, что должно подтверждаться соответствующими протоколами.

5. Гарантийный срок на поставляемый товар: 60 месяцев со дня поставки товара на склад.

**Контактная информация:** Токсанов М.А., тел. 8 (7172) 690-445, toksanovm@kegoc.kz

**Дата предоставления технической спецификации:** 27.08.2022.

**Директор ДЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Арыстанов**

 (подпись)