**Приложение 2 к Программе**

**Форма технической спецификации**

**Наименование товара:** Агрегат электронасосный.

**Код ЕНС ТРУ:** 281314.100.000003.

**Код ТН ВЭД:** 8413705900

**Заказчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Алматы"

**Техническая спецификация:**

Номинальная мощность 3,0 кВт; номинальная производительность 6,5 м3/час; номинальный напор 85 м; частота вращения 3000 об/мин; напряжение, В 380; Номинальный ток, А 27 +2,3; Частота сети, Гц 50; Материальное исполнение: Рабочее колесо нерж. сталь 12Х18Н10Т; Направляющий аппарат армлен; Вал нерж. сталь 20Х14; Корпус насоса сталь; Корпус электродвигателя сталь.

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

**Дата предоставления технической спецификации: 22.06.2022**.

**Контактная информация (ФИО, номер телефона, эл. почта сотрудников отвественных за предоставление технической спецификации): 61-18-32.**

**Должность (*представитель ДЗО Фонда на уровне не ниже заместителя первого руководителя*)**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ткачев Максим Борисович**

 **(подпись)**